| TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Terminale Bac Pro Chimie / Sciences | Titrage conductimétrique : Dosage d'un sérum physiologique | Nom : ……………………………… Date : ……………………………… Note : ……… / 20 |

# I. Objectifs du TP

Réaliser un titrage conductimétrique par précipitation du chlorure de sodium (NaCl).

Tracer la courbe de titrage σ = f(V) (conductivité en fonction du volume de titrant versé).

Repérer le point d'équivalence graphiquement et en déduire la concentration en NaCl.

Calculer la concentration massique en NaCl et comparer au résultat attendu (9 g/L).

# II. Rappels théoriques

## 2.1 Le sérum physiologique

Le sérum physiologique est une solution aqueuse de chlorure de sodium (NaCl) à 0,9 % en masse, soit une concentration massique de 9 g/L. Il est utilisé comme soluté de remplacement isotonique au plasma sanguin. M(NaCl) = M(Na) + M(Cl) = 23,0 + 35,5 = 58,5 g/mol.

## 2.2 Principe du titrage conductimétrique

On titre les ions chlorure Cl⁻ de la solution par une solution de nitrate d'argent (AgNO₃) de concentration connue Cb. La réaction support du titrage est une réaction de précipitation totale et rapide :

Ag⁺(aq)  +  Cl⁻(aq)  →  AgCl(s)  ↓  (blanc)

## 2.3 Évolution de la conductivité

La conductivité σ (sigma) de la solution dépend de la nature et de la concentration des ions en solution. On distingue deux zones :

Avant l'équivalence : les ions Cl⁻ (λ° = 76,4 mS·m²/mol) sont remplacés par des ions NO₃⁻ (λ° = 71,5 mS·m²/mol). La conductivité reste quasi-constante ou diminue très légèrement.

Après l'équivalence : l'excès d'ions Ag⁺ et NO₃⁻ s'accumule dans la solution → la conductivité augmente fortement.

Le point d'équivalence correspond à la rupture de pente (changement de direction de la courbe).

## 2.4 Calculs à réaliser

| Grandeur | Expression |
| --- | --- |
| Concentration molaire du sérum dilué | Cₐ = Cᵦ × V_éq / Vₐ |
| Concentration molaire du sérum commercial | C_sérum = Cₐ × F_dilution |

# III. Matériel et réactifs

## 3.1 Matériel

Conductimètre avec sonde conductimétrique (cellule de conductivité)

Burette graduée (25 mL) montée sur son support avec pince

Bécher de 150 mL

Agitateur magnétique et barreau aimanté

Pipette jaugée de 20,0 mL + propipette

Pipette jaugée de 10,0 mL + propipette

Fiole jaugée de 100 mL

Bécher étiqueté « sérum dilué »

Pissette d'eau distillée

Gants, lunettes de protection, blouse

## 3.2 Réactifs

Sérum physiologique commercial (NaCl à 0,9 %)

Solution de nitrate d'argent AgNO₃ : Cᵦ = 0,0200 mol/L

Eau distillée

⚠ Précautions de sécurité • La solution de nitrate d'argent (AgNO₃) est irritante et tache la peau en noir. Porter des gants. • Le précipité d'AgCl est sensible à la lumière. Éviter de laisser la solution exposée trop longtemps. • Éliminer les déchets contenant de l'argent dans le container prévu à cet effet.

# IV. Schéma du montage expérimental

Le montage comprend : une burette remplie de la solution d'AgNO₃, un bécher contenant la solution de sérum dilué, un agitateur magnétique et une sonde conductimétrique reliée au conductimètre.

┌─────────────────────┐ │ Burette (AgNO₃) │ └──────────┬──────────┘ │ robinet ▼ ┌──────────────────────────────┐ │ Bécher 150 mL │ │ Solution de sérum dilué │ │ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ │ │ ══ Sonde conductimétrique │ │ ════ barreau │ └──────────┬───────────────────┘ │ [Agitateur magnétique] │ [Conductimètre]

Figure 1 – Montage du titrage conductimétrique de Cl⁻ par AgNO₃

# V. Protocole expérimental

## 5.1 Préparation de la solution de sérum diluée (facteur 10)

Prélever 10,0 mL de sérum physiologique à l'aide de la pipette jaugée.

Les verser dans une fiole jaugée de 100 mL.

Compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Boucher et retourner 3 fois.

Verser la solution dans le bécher étiqueté « sérum dilué ».

➤  Appel n° 1 : Faire vérifier la solution diluée par le professeur.

## 5.2 Mise en place du montage

Rincer la burette avec la solution d'AgNO₃, puis la remplir et amener le ménisque à 0,0 mL.

Placer 20,0 mL de la solution de sérum diluée dans le bécher (pipette jaugée).

Ajouter environ 30 mL d'eau distillée pour faciliter l'immersion de la sonde.

Plonger la sonde conductimétrique et le barreau aimanté. Mettre l'agitation en marche (vitesse modérée).

Vérifier que le conductimètre est allumé et étalonné si nécessaire.

## 5.3 Titrage conductimétrique

Mesurer et noter la conductivité initiale (V = 0,0 mL).

Ajouter 1,0 mL de solution d'AgNO₃ par 1,0 mL. Attendre la stabilisation, relever σ.

Autour du changement de pente (vers V ≈ 14–17 mL), serrer les ajouts à 0,5 mL.

Continuer jusqu'à V = 25 mL ou jusqu'à obtenir une nette augmentation de la conductivité.

➤  Appel n° 2 : Faire vérifier la courbe obtenue par le professeur.

# VI. Tableau de mesures

Compléter le tableau au fur et à mesure de l'expérience :

| V (mL) | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ (mS/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| V (mL) | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ (mS/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Remarque : serrer les mesures (tous les 0,5 mL) autour du changement de pente pour repérer précisément le point d'équivalence.

# VII. Tracé de la courbe de titrage

Sur le graphique ci-dessous (ou sur papier millimétré), tracer la courbe σ = f(V) représentant la conductivité en fonction du volume de solution d'AgNO₃ versé. Tracer les deux droites correspondant aux deux parties linéaires de la courbe. Leur intersection donne le point d'équivalence.

Espace réservé au tracé de la courbe σ = f(V)

Axe des abscisses : Volume V (mL) versé d'AgNO₃    |    Axe des ordonnées : Conductivité σ (mS/cm)

➤  Appel n° 3 : Faire vérifier le tracé de la courbe par le professeur.

# VIII. Exploitation des résultats

## 8.1 Lecture graphique du point d'équivalence

D'après la courbe, le volume équivalent est :

V

V_éq = .............. mL

## 8.2 Calcul de la concentration molaire en NaCl du sérum dilué

À l'équivalence : n(Ag⁺) versé = n(Cl⁻) titré, soit : Cᵦ × V_éq = Cₐ × Vₐ

Données : Cᵦ = 0,0200 mol/L  ;  Vₐ = 20,0 mL

Calcul de Cₐ :

Cₐ = (Cᵦ × V_éq) / Vₐ Cₐ = (0,0200 × ............) / 20,0 Cₐ = .............. mol/L

## 8.3 Calcul de la concentration molaire du sérum physiologique commercial

La solution de sérum commercial a été diluée 10 fois, donc :

C_sérum = Cₐ × 10 C_sérum = .............. × 10 = .............. mol/L

## 8.4 Calcul de la concentration massique

M(NaCl) = 58,5 g/mol

C_massique = C_sérum × M(NaCl) C_massique = .............. × 58,5 = .............. g/L

## 8.5 Comparaison avec la valeur attendue

La valeur indiquée sur l'étiquette du sérum physiologique est : 9 g/L

|  | Valeur obtenue | Valeur attendue |
| --- | --- | --- |
| C_sérum (mol/L) | ............... | 0,154 mol/L |
| C_massique (g/L) | ............... | 9 g/L |

Erreur relative (%) = ¦C_massique - 9¦ / 9 × 100 Erreur relative = .............. %

## 8.6 Conclusion

La concentration massique en NaCl du sérum physiologique déterminée par titrage conductimétrique est de .............. g/L. Cette valeur est ☐ conforme / ☐ non conforme à l'indication du fabricant (9 g/L). Commentaires : ...................................................................... ........................................................................................

# IX. Exemple de résultats attendus  (document professeur)

| V (mL) | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ (mS/cm) | 2,55 | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 1,90 | 2,20 | 2,65 | 3,50 |
| Tendance | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |

Résultat attendu : V_éq ≈ 15,4 mL → Cₐ = (0,0200 × 15,4) / 20,0 = 0,01540 mol/L → C_sérum = 0,154 mol/L → C_massique = 9,0 g/L ✓